| Laufende Nummer | Name | Position im Tunnel | LWL-Ausfädelungspunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| #11 | XTL_L1.A2_R46 | 166,85 m | 10 |

Strahlrichtung

122,88 m

- Racks 1 und 2 werden im Cryo Halle vorbestückt. Ansprechpartner O. Korth (Tel. 9 3592)

- Schrank wird im Tunnel Installiert (Punkt 2+3 ggf. zusammen mit MEA/KT)

- LWL-Einfädelung und Montage  (Kellner Telecom)

  - incl. De-Montage Flanschplatte

  - Montage Hammerkopfschienen

  - Bestückung der neuen Flanschplatte mit Blindstopfen und Verschraubungen

  - Montage der Flanschplatte

- Rack 3 wird für WP08 vorbereitet:

  - Steckdosenleisten

  - Beleuchtung

  - Verkabelung

- WP19 Elektronik wird eingebaut

LWL-Einfädelung

Strahlrichtung

WP08 Anforderungen