| Laufende Nummer | Name | Position im Tunnel | LWL-Ausfädelungspunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| #10 | XTL_L1.A2_R40 | 163,95 m | 9 |

63

Strahlrichtung

163,95 m

- Racks 1 (WP05) wird im HF-sl-Labor (Geb.30/Raum 45A) vorbestückt. Ansprechpartner A.Gössel (Tel. 9 4931)

- Rack 1 und Rack 2 werden vorbereitet:

  - Steckdosenleisten

  - Beleuchtung

  - Verkabelung

- Schrank wird im Tunnel Installiert (Punkt 3+4 ggf. zusammen mit MEA/KT)

- LWL-Einfädelung und Montage  (Kellner Telecom)

  - incl. De-Montage Flanschplatte

  - Montage Hammerkopfschienen

  - Bestückung der neuen Flanschplatte mit Blindstopfen und Verschraubungen

  - Montage der Flanschplatte

- Elektronik wird eingebaut

LWL-Einfädelung

Strahlrichtung

63

63

WP05 Anforderungen

WP17 Anforderungen

WP07 Anforderungen