## Slide 1: Ergonomie und Bedienbarkeit
Beschleuniger-Betriebsseminar 2015
Grömitz, 26.3.2015
Raimund Kammering, DESY – MCS –

## Slide 2: High Level Controls HLC
Machine Layout Coordination
MCS
MPY
HLC

## Slide 3: Ergonomie und Bedienbarkeit – was soll das?

## Slide 4: Ergonomie und Bedienbarkeit – was soll das?
So wird die auf der Systemtheorie basierende, analytische Behandlung ergonomischer Fragestellungen von Mensch-Maschine-Systemen, beispielsweise in Bezug auf die Funktionsaufteilung zwischen Mensch und Maschine, den Automatisierungsgrad oder die aus der Systemintegration resultierenden Randbedingungen der Mensch-Maschine-Schnittstelle (zum Beispiel im Hinblick auf das technisch gegebene Informationsangebot und den zur Aufgabenausführung erforderlichen Informationsbedarf des Nutzers), als Systemergonomie bezeichnet.

## Slide 5: Ergonomie und Bedienbarkeit – was soll das?
Mensch-Maschine-Schnittstelle
Automatisierungsgrad Systemintegration
Systemergonomie
Informationsbedarf
Informationsangebot
Notes: Automatisierungsgrad definiert moegliche -> MM Interface
MM Interface erfordert -> Automatisierungsgrad
=> Lieber bessere Automatisierung als bessere Panels

## Slide 6: Übersicht
Konsolen, Monitore
Bedienoberfläche jddd
  Von ddd zur einer zweck-orientierten Oberfläche
  Was ein Operateur „im Blick hat“
Virtueller XFEL: Eine Testumgebung für Oberflächen
Matlab: Bedienoberflächen Bibliothek, xcomm
Tools: zur Emittanz Messung, RF-tweak 5

## Slide 7: Konsolen
Panel
Auflösung
Monitor
Konsole
Panel
Auflösung
Monitor
Konsole

## Slide 8: Übersicht
Konsolen, Monitore
Bedienoberfläche jddd
  Der Kontext
  Von ddd zur einer zweck-orientierten Oberfläche
  Was ein Operateur „im Blick hat“
virtueller XFEL: Eine Testumgebung für Oberflächen
Matlab: Bedienoberflächen Bibliothek, xcomm
Tools: zur Emittanz Messung, RF-tweak 5

## Slide 9: Übersicht
Bedienoberfläche jddd
  Der Kontext
  Von ddd zur einer zweck-orientierten Oberfläche
  Was ein Operateur „im Blick hat“
Monitore, Konsolen
virtueller XFEL: Eine Testumgebung für Oberflächen
Matlab: Bedienoberflächen Bibliothek, xcomm
Tools: zur Emittanz Messung, RF-tweak 5

## Slide 10: Bedienoberfläche jddd – der Kontext
Orbit Control
Optic
Console Programs
High Level Servers
Energy Profile
Rf control
Magnets
Beam Profile Monitors
Sequencer
Optics Measurement and matching
Energy Management and Bunch compression
Orbit display, bumps
RF
Machine State Control (Sequencing, Bunch Patterns)
SASE Control
BPM
BLM
Toroid
Wire Scanners
SASE Intensity
Orbit
rf
BLM
Toroid
DAQ
SASE
Device servers which produce data for each bunch in pulse train
Device servers for ‘slow’ components
Magnet Controller
Screens
Others
Middle layer servers for ‘slow’ components
Others
Middle layer servers for ‘fast’ components
Peak Current Control

## Slide 11: Von ddd zur einer Zweck orientierten Oberfläche
Zweck = Task  Die MainTaskbar

## Slide 12: Von ddd zur einer Zweck orientierten Oberfläche
Sub-sektion
Kontext spezifische Übersicht
Notes: Keine weiteren details ueber die vorzuege von jddd (mehr moeglichkeiten, z.B. Tabs, dynamische includes …)

## Slide 13: Von ddd zur einer Zweck orientierten Oberfläche
haben uns Gedanken über (ergonomisches) Design gemacht
Standards definiert
Bieten Standard Templates an
...
 Konsistentes, ergonomisches und angenehmes Erscheinungsbild
Notes: Keine weiteren details ueber die vorzuege von jddd (mehr moeglichkeiten, z.B. Tabs, dynamische includes …)

## Slide 14: Was ein Operateur „im Blick hat“
FLASH Schichtgängerausbildung 2007
Machine Status
Machine Protection
Interlocks
Transmission
Orbit
Feedbacks
SASE
5-7 Status Displays

## Slide 15: Was ein Operateur „im Blick hat“

## Slide 16: Was ein Operateur „im Blick hat“

## Slide 17: Was ein Operateur „im Blick hat“
Pro Konsole:
  1 x MacPro
  2 x 32'' (16:9, kein 4k)
  1 x ~ 80 ''

## Slide 18: Virtueller XFEL: Eine Testumgebung für Oberflächen
XFEL Accelerator Consortium Meeting 2014

## Slide 19: Virtueller XFEL: Eine Testumgebung für Oberflächen
Entwickelt und getestet am VXFEL
Portiert zu und im Standard Einsatz bei FLASH

## Slide 20: Matlab: Bedienoberflächen Bibliothek, xcomm
Matlab Bedienoberflächen Bibliothek (S. Meykopff)
besser wartbarer Code
einfachere Handhabung von (komplexen) GUI Elementen
komplett "callback" getrieben
...
siehe: https://xfel-wiki.desy.de/Data_GUI_library

## Slide 21: Matlab: Bedienoberflächen Bibliothek, xcomm
xcomm: Matlab Interface zum Kontrollsystem (S. Meykopff, J. Wilgen)
erlaubt Zugriff auf TINE und DOOCS
performantere und asynchrone Kommunikation
für alle relevanten OS verfügbar
siehe: https://xfel-wiki.desy.de/Xcomm

## Slide 22: Tools: zur Emittanz Messung, RF-tweak 5
Automatisierte Emittanz Messung
Unterstützt Wirescanner + OTRs
Matching mittels Optik Server
Komplexe Matlab GUI
Reine Bedienoberfläche

## Slide 23: Tools: zur Emittanz Messung, RF-tweak 5
Schneller longitudinaler tracking code zur Assistenz z.B. des SASE set-up
komplexe Matlab GUI
rein GUI basiert
siehe: https://xfel-wiki.desy.de/RF_tweak_GUI

## Slide 24: Zusammenfassung
jddd bietet alles was wir zur zur Erstellung ergonomische Benutzeroberflächen benötigen
ergonomische Benutzeroberfläche stellt hohe Anforderungen an die unterliegenden Schichten
der VXFEL ermöglicht komplexe Tests der Mensch-Maschine Schnittstelle
Tools auch Matlab basierte Benutzeroberflächen effektiv und wartbar zu erstellen
werden sicherlich auch den ein oder anderen Rich-Client sehen
Danke für die Aufmerksamkeit