## Slide 1: CALICE sensor IV tests
Ibtisam Jikhleb

## Slide 2: Sensor numbering
1
16
1
16
(1,1)
(1,16)

## Slide 3
Chart: CACLICE 72(16,8)
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 0.13002 | 0.15489 | 0.18269 | 0.20449 | 0.22218 | 0.23606 | 0.24838 | 0.25717 | 0.26701 | 0.27126 | 0.29127 | 0.31352 | 0.31647 | 0.346 | 0.35155 | 0.37006
Chart: CALICE 72(16,16)
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 0.20108 | 0.24068 | 0.28563 | 0.31592 | 0.33831 | 0.35937 | 0.37732 | 0.39523 | 0.41254 | 0.44519 | 0.47613 | 0.50547 | 0.54436 | 0.56748 | 0.61043 | 0.6588
Chart: CALICE 72(5,8)
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 0.46681 | 0.78688 | 1.2939 | 1.6118 | 1.8845 | 2.0649 | 2.2699 | 2.3855 | 2.5035 | 2.8286 | 3.1223 | 3.3861 | 3.6411 | 3.9246 | 4.2294 | 4.5203
Chart: CALICE 72(1,15)
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 0.1349 | 0.13604 | 0.20237 | 0.23467 | 0.20743 | 0.24644 | 0.26725 | 0.23828 | 0.28925 | 0.30681 | 0.29491 | 0.32676 | 0.35792 | 0.3813 | 0.36947 | 0.37877
Chart: CALICE 72(1,8)
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 0.12318 | 0.12783 | 0.18429 | 0.18416 | 0.24528 | 0.30234 | 0.32707 | 0.31885 | 0.32744 | 0.36121 | 0.38816 | 0.40384 | 0.38876 | 0.39066 | 0.35327 | 0.43214
Chart: CALICE 72(1,2)
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 0.13605 | 0.1649 | 0.17154 | 0.21756 | 0.24568 | 0.21361 | 0.24946 | 0.27422 | 0.24018 | 0.26953 | 0.30051 | 0.32978 | 0.34745 | 0.33847 | 0.34331 | 0.40508
Chart: CACLICE 72(16,1)
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 0.19786 | 0.23163 | 0.27348 | 0.30207 | 0.32535 | 0.34694 | 0.36602 | 0.38357 | 0.40019 | 0.43313 | 0.465 | 0.49703 | 0.52631 | 0.56747 | 0.59248 | 0.63608

## Slide 4
Chart: CALICE 73(5,8)
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 0.067542 | 0.099651 | 0.1433 | 0.18886 | 0.23086 | 0.24265 | 0.28693 | 0.31374 | 0.34239 | 0.4184 | 0.46454 | 0.50657 | 0.54244 | 0.55108 | 0.56922 | 0.59122
Chart: CALICE 73(5,15)
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 0.1374 | 0.17135 | 0.23771 | 0.31547 | 0.3792 | 0.4397 | 0.49636 | 0.53949 | 0.56194 | 0.63066 | 0.6916 | 0.71341 | 0.74468 | 0.80329 | 0.81743 | 0.84838
Chart: CALICE 73(1,8)
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 0.12818 | 0.14508 | 0.15314 | 0.19553 | 0.17856 | 0.18709 | 0.22234 | 0.20727 | 0.21136 | 0.2424 | 0.27402 | 0.28926 | 0.282 | 0.28742 | 0.31963 | 0.35604
Chart: CACLICE 73(1,15)
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 0.13035 | 0.15211 | 0.15398 | 0.19659 | 0.22341 | 0.19002 | 0.22595 | 0.24671 | 0.21395 | 0.24145 | 0.27159 | 0.30027 | 0.31511 | 0.30616 | 0.30897 | 0.34256
Chart: CALICE 73(1,2)
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 0.1398 | 0.15542 | 0.22926 | 0.21304 | 0.22431 | 0.26314 | 0.24771 | 0.25111 | 0.28847 | 0.30422 | 0.2956 | 0.29723 | 0.32678 | 0.36039 | 0.39178 | 0.4125
Chart: CACLICE 73(5,2)
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
 | 0.063484 | 0.082751 | 0.10801 | 0.13294 | 0.16493 | 0.17998 | 0.18492 | 0.2058 | 0.22336 | 0.27263 | 0.29938 | 0.33039 | 0.36329 | 0.38468 | 0.40159 | 0.43875

## Slide 6: Next week
Continuing the IV measurements for the two last sensors
Continuing the CV measurement (started really this week)