GEM Detector Characterisation
Group 1
Yazeed Balasmeh, Yajun He, Kerstin Hoepfner, Roger Huang, Lars Maczey, Daniel Muenstermann, Janna Vischer

---
Triple GEM Detector
Hybrid Detector
HV
Cathode
Drift
GT
GEM
GEM 1
GB
GEM 2
Micro Megas
MM
GEM 3
Readout
Readout

---
Measurements using a triple GEM detector
Measurements using a triple GEM detector
I3440V = 39 fA
I3300V = 39 fA
Ireadout:
I3440V = 250 pA
I3300V = 95 pA
➜ Gain G = Ireadout / Iionisation
G3440V ≈ 6410
G3300V ≈ 2436
Passive voltage divider
Gas input
Signal output
A

---
Measurements using a hybrid detector
Measurements using a hybrid detector
Signal output
Gas input
MCA Spectrum
Analysis

---
Measurements using a hybrid detector
Measurements using a hybrid detector
Reduce the pile-up effect by introducing a copper foil
Testing different TF1 values