# XFEL Racks Koordination

# Aufgabenliste

- Ordering schedule

- We need space to store the cabinets before they can be installed. Where? How much? At what time? How long?

- Cabinets must be equipped and tested –> end user groups. Locality? Transport? Personnel?

  - Die Abschaltungseinrichtung für das Notaussystem sollte in den Racks einheitlich integriert sein ebenso wie eine Anschlußbox für die Netzzuleitungen“ – die ganze NOT Aus  Konzept wurde noch nicht endgültig ausarbeitet. Vor allem, es ist noch nicht klar wer die Abschaltungseinrichtung designet und installiert. Daran wird noch gearbeitet.

- Cabinets must be transported to the final position –> transport group -> Installation schedule.

  - Für die fertig bestückten Racks müsste eine Transportsicherung vorhanden sein für die Löscheinrichtung (Gasflasche) und die Türen.

- Installed cabinets must be plugged to water, power and IT -> Installation schedule.

  - Da wir (WP01) auch wassergekühlte Komponenten in den Racks haben, sollte auch ein Feuchtesensor vorgesehen werden bzw. auch ein Auslauf im Bodenbereich im Falle einer größeren Leckage (= ein Loch im Boden für den Wasserablauf).

  - Feuchtesensor muss ins Kontrollsystem integriert werden

- Racks cabling

- Cabinet shielding