XFEL – TF

( XFEL – TestFacility )

Kostenabschätzung der verschiedenen Varianten

| Variante | Vor HERA – WEST Tunnel als Stahlskelett | Vor Halle II Tunnel als Stahlskelett angedeutet | Verlängerung Geb. 70 als Tunnel in Tübbingbauweise |
| --- | --- | --- | --- |
| Vorhandene Situation | Freiraum vor Halle HERA-West, Untergrund geteert, Container von HERA-B können (teilweise) genutzt werden, | parallel und dicht zur Halle II, Untergrund Kopfsteinpflaster, | Sickergraben in Verlängerung Geb. 70, Baugrund „unerschlossen“, Infrastruktur in Geb. 70 vorhanden |
| Modul - Aufhängung | Stahlträger über aufgestapelte Abschirmsteine | Stahlträger über aufgestapelte Abschirmsteine | Baugleich wie für XFEL geplant, eingegossene Halfenschienen |
| Arbeitsplätze | In Containern von HERA-B | Container; im Testtunnel integriert; ausgelagert in Halle II | Im Testtunnel integriert; Container; ausgelagert in Geb. 70 (?) |
| Kostenabschätzung (lt. Kostenaufstellung Zbau) | 170 000.- € | 220 000.- € | 300 000.- € (TTF (FLASH) Tunnel 13 T€/m) |