Minutes

10. Section Coordination Meeting XTDs, XS1-4, XSDU1+2 am 29.07.13

Chair  : J. Hauschildt

Minutes  :   J. Hauschildt

1 ) Protokoll der vorigen Sitzung durchgegangen und genehmigt

2 ) Aktuelles zu den Bauaktivitäten

J.Hauschildt stellt den Stand in Osdorf vor. Der Hallenkran ist an DESY übergeben.

Die Bauarbeiten an den Hallen XHEE2 -4 sind noch nicht gestartet.

3 ) Aktuelles zur TGA

Da Herr Jensen in Urlaub ist berichtet J. Hauschildt.

Die 400 V Kabel Verlegung vom XS1 in den XTL hat begonnen.  .

Die Fa. Kliewe hat mit der Baustelleneinrichtung begonnen.

Der Beginn der E - Installationen im XTD2 und XS1 liegt noch nicht fest.

DESY krant in Abstimmung mit den ausführenden Firmen Material  am Osdorfer Born.

4 ) Item List

J. Hauschildt geht die Itemliste durch.

Die Punkte :

Geschüttete Betonfundament für Photonenbeamlines in XTD 				12.08.13

Positionierung der Vermessungschiene in Bereichen mit abgesenktem Tunnelboden	12.08.13

Gasversorgung für WP73/74 Orte und Wege festlegen					26.08.13

Vorstellung Undulator Klimaanlage 							09.09.13

Konstruktion der Aufhängung des Vermessungsrohrs im XTD 2 				07.10.13

sollen an den genannten Terminen  vorgestellt werden.

Nächstes Meeting am 12.08.13.